## 封面
检 索 号
郴州技师学院3栋旁供配电房增容改造项目
预算书
2026-06-30

## 签字审批 (hidden)
郴州技师学院3栋旁供配电房增容改造项目
(送审稿)
批准：
审定：
校核：
编制：

## 编制说明
编 制 说 明
本卷为郴州技师学院3栋旁供配电房增容改造项目预算书
1、设计依据
2、工程投资
工程动态投资：32.2035万元
其中，工程静态投资：32.2035万元
3、工程概况
4、编制依据
4.1 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》；
4.2 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第一册 建筑工程（上、下册）；
4.3 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.4 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第三册 架空线路工程；
4.5 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第四册 电缆线路工程；
4.6 2022年版《20kV及以下配电网工程建设预算定额》第五册 通信及自动化工程；
4.7 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第一册 建筑工程；
4.8 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第二册 电气设备安装工程；
4.9 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第三册 架空线路工程；
4.10 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第四册 电缆线路工程；
4.11 2022年版《20kV及以下配电网工程建设概算定额》第五册 通信及自动化工程。
5、编制方法

## 总算表(表一)(元)
总预算表(元)
表一 郴州技师学院3栋旁供配电房增容改造项目 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程或费用名称 | 建筑工程费 | 设备购置费 | 安装工程费 | 其他费用 | 基本预备费 | 合计 | 各项占静态投资比例(%) | 单位投资
一 | 配电站、开关站工程 | 8265 |  |  |  |  | 8265 | 2.57
二 | 充电站、换电站工程
三 | 架空线路工程 |  | 37535 | 22560 |  |  | 60095 | 18.66
四 | 电缆线路工程 | 36601 | 172089 | 25577 |  |  | 234268 | 72.75
五 | 通信站工程
六 | 通信线路工程
| 小 计 | 44866 | 209624 | 48137 |  |  | 302628 | 93.97
七 | 其他费用 |  |  |  | 16219 |  | 16219 | 5.04
(一) | 建设场地征用及清理费
(二) | 项目建设管理费 |  |  |  | 8395 |  | 8395 | 2.61
(三) | 项目建设技术服务费 |  |  |  | 6862 |  | 6862 | 2.13
(四) | 生产准备费 |  |  |  | 962 |  | 962 | 0.3
八 | 基本预备费 |  |  |  |  | 3188 | 3188 | 0.99
九 | 特殊项目费
| 工程静态投资 | 44866 | 209624 | 48137 | 16219 | 3188 | 322035 | 100
| 各项占静态投资的比例(%) | 14 | 65 | 15 | 5 | 1 | 100
十 | 工程动态费用
(一) | 价差预备费
(二) | 建设期贷款利息
| 工程动态投资 | 44866 | 209624 | 48137 | 16219 | 3188 | 322035
| 各项占动态投资的比例(%) | 14 | 65 | 15 | 5 | 1 | 100
| 生产期可抵扣增值税 | 3705 | 17561 | 3975 | 2436 |  | 27676

## 安装工程部分汇总表(表二甲)
安装工程专业汇总预算表
表二甲 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 设备购置费 | 安装工程费 |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  |  | 金额 | 其中 |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  |  | 未计价材料费 | 人工费
| 安装工程 | 209624 | 48137 | 9712 | 8936 | 257762
X | 架空线路工程 | 37535 | 22560 | 9224 | 4178 | 60095
一 | 架空线路本体工程 | 37535 | 22560 | 9224 | 4178 | 60095 | 元/km
2 | 杆塔工程 | 37535 | 22560 | 9224 | 4178 | 60095
L | 电缆线路工程 | 172089 | 25577 | 488 | 4759 | 197667
2 | 电缆敷设 | 154358 | 20750 |  | 3245 | 175108 | 元/km
2.3 | 10kV(20kV)电缆敷设 | 6769 | 600 |  | 204 | 7369 | 元/km
2.4 | 1kV电缆敷设 | 147589 | 20150 |  | 3041 | 167739 | 元/km
3 | 电缆附件 | 44 | 948 | 488 | 147 | 992
5 | 电缆分支箱安装 | 17687 | 3879 |  | 1367 | 21566
| 合计 | 209624 | 48137 | 9712 | 8936 | 257762

## 建筑工程部分汇总表(表二乙)
建筑工程专业汇总预算表
表二乙 | [8 empty] | 金额单位：元
序号 | 工程名称 | 建筑工程费 |  |  |  | 合计 | 技术经济指标
|  | 金额 | 其中 |  |  |  | 单位 | 数量 | 指标
|  |  | 设备费 | 未计价材料费 | 人工费
| 建筑工程 | 44866 |  | 17132 | 6366 | 44866
D | 配电站、开关站工程 | 8265 |  |  | 1942 | 8265
一 | 主要生产工程 | 8265 |  |  | 1942 | 8265
1 | 主要建筑物 | 8265 |  |  | 1942 | 8265
1.1 | 一般土建 | 8265 |  |  | 1942 | 8265
L | 电缆线路工程 | 36601 |  | 17132 | 4424 | 36601
2 | 构筑物 | 28788 |  | 16256 | 2869 | 28788 | 元/km
2.2 | 电缆沟 | 2832 |  | 705 | 741 | 2832 | 元/km
2.3 | 工作井 | 8115 |  | 3035 | 889 | 8115
2.4 | 电缆埋管 | 15486 |  | 10356 | 1239 | 15486 | 元/km
2.5 | 基础 | 2354 |  | 2160 |  | 2354
3 | 辅助工程 | 7813 |  | 876 | 1555 | 7813 | 元/km
3.1 | 照明 | 7813 |  | 876 | 1555 | 7813
| 合计 | 44866 |  | 17132 | 6366 | 44866

## 安装工程单位工程表(表三甲)
安装工程预算表
表三甲 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费
X |  | 架空线路工程 | [6 empty] | 37535 | 9224 | 22560 | 4178
一 |  | 架空线路本体工程 | [6 empty] | 37535 | 9224 | 22560 | 4178
2 |  | 杆塔工程 | [6 empty] | 37535 | 9224 | 22560 | 4178
| PX4-2 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内 | 基 | 2 |  |  | 219.97 | 92.98 |  |  | 440 | 186
| PD1-2 | 三相电力变压器 10kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 500 | 台 | 1 |  |  | 737.6 | 381.98 |  |  | 738 | 382
| PX6-23 | 配电装置安装 跌落式熔断器 | 组/三相 | 1 |  |  | 123.78 | 73.98 |  |  | 124 | 74
| PX6-27 | 配电装置安装 避雷器 10kV | 组/三相 | 2 |  |  | 311.81 | 177.5 |  |  | 624 | 355
| PZ3-14 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 电表采集器 （载波） | 台 | 1 |  |  | 105.09 | 67.35 |  |  | 105 | 67
| PX6-37 | 配电装置安装 10kV计量组合式互感器 | 台 | 1 |  |  | 896.35 | 585.13 |  |  | 896 | 585
| PZ3-10 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 （三相） | 块 | 1 |  |  | 44.3 | 30.99 |  |  | 44 | 31
| PX5-15 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 95以内 | 100m | 0.75 |  |  | 74.15 | 48.15 |  |  | 56 | 36
| PX4-34 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 8 |  |  | 27.52 | 22.99 |  |  | 220 | 184
| PX6-44 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 70 | 个 | 47 |  |  | 8.17 | 6.69 |  |  | 384 | 314
| PT14-145 | 防雷接地工程 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 | m | 20 |  |  | 13.29 | 5.55 |  |  | 266 | 111
| PL4-26 | 保护管敷设 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 硬塑料管 | 根 | 1 |  |  | 38.14 | 36.9 |  |  | 38 | 37
| PD9-4 | 接地极 角钢接地极安装 坚土 | 根 | 9 |  |  | 26.92 | 16.13 |  |  | 242 | 145
| PD9-11 | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 （截面mm²）200以内 | m | 45 |  |  | 17.79 | 16.46 |  |  | 801 | 741
| PD9-19 | 接地调试 独立接地装置 | 套 | 1 |  |  | 218.96 | 133 |  |  | 219 | 133
| PX6-26 | 配电装置安装 低压综合配电箱 | 台 | 1 |  |  | 440.93 | 274.94 |  |  | 441 | 275
| PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t·km | 0.225 |  |  | 279 | 256.48 |  |  | 63 | 58
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.006 |  |  | 260.79 | 234.78 |  |  | 2 | 1
| PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 0.043 |  |  | 135.14 | 125.39 |  |  | 6 | 5
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.005 |  |  | 110.69 | 102.62 |  |  | 1 | 1
| PX1-17 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 2.251 |  |  | 85.93 | 11.6 |  |  | 193 | 26
| PX1-18 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t·km | 67.536 |  |  | 1.61 | 0.34 |  |  | 109 | 23
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.055 |  |  | 66.89 | 10.65 |  |  | 4 | 1
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 1.661 |  |  | 1.58 | 0.5 |  |  | 3 | 1
| PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 0.43 |  |  | 50.26 | 9.82 |  |  | 22 | 4
| PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 12.919 |  |  | 1.58 | 0.5 |  |  | 20 | 6
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.052 |  |  | 28.25 | 8.96 |  |  | 1 | 0
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 1.57 |  |  | 1.25 | 0.31 |  |  | 2 | 0
| PX2-14 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 2.56 |  |  | 33.33 | 29.84 |  |  | 85 | 76
|  | 锥形水泥杆 12m,190mm,M | 根 | 2 |  | 2257 |  |  |  | 4514
| 1050300003 | 柱式绝缘子 R5ET105L,125,283,360,普通 | 只 | 21 |  | 30 |  |  |  | 630
| ZC0216022 | 架空绝缘导线 AC10kV,JKLYJ,70 | m | 75 |  | 6.64 |  |  |  | 498
| HN06164 | 变压器支架 -80*8*2850 | 块 | 2 |  | 139.87 |  |  |  | 280
| HN06062 | 引线横担 ∠63X6X2200 适用Φ190台区杆 | 付 | 1 |  | 138.34 |  |  |  | 138
| HN06067 | 熔断器横担 ∠63X6X2200 适用Φ190/15m杆 | 付 | 1 |  | 165.22 |  |  |  | 165
| HN06065 | 避雷器横担 ∠63X6X2200 适用Φ190/15m杆 | 付 | 1 |  | 155.33 |  |  |  | 155
| HN06079 | 计量箱支架 适用Φ190杆 | 付 | 2 |  | 319.58 |  |  |  | 639
| HN06071 | 熔断器横担撑铁 ∠45X5X1150 | 付 | 1 |  | 38.88 |  |  |  | 39
| HN06076 | 避雷器横担撑铁 ∠45X5X840 | 付 | 1 |  | 28.9 |  |  |  | 29
| HN06215 | 扁铁固定抱箍 LBG-370 | 付 | 4 |  | 38.59 |  |  |  | 154
| HN06275 | U型抱箍 DLB-1 | 付 | 2 |  | 20.3 |  |  |  | 41
| HN06275 | U型抱箍 DLB-3 | 付 | 1 |  | 23.4 |  |  |  | 23
| HN06275 | U型抱箍 DLB-7 | 付 | 2 |  | 49.3 |  |  |  | 99
| HN06283 | U型抱箍 U16-310 | 付 | 1 |  | 16.8 |  |  |  | 17
| 1030108007 | 10KV绝缘穿刺接地线夹 JBCD10-1 | 个 | 3 |  | 40 |  |  |  | 120
| 1030109002 | 铜设备线夹 SBT-2 | 个 | 3 |  | 40 |  |  |  | 120
| 1030115043 | 铜铝接线端子 DTL-70 | 个 | 27 |  | 5 |  |  |  | 135
| 1030115019 | 铜接线端子 DT-25 | 个 | 20 |  | 5 |  |  |  | 100
| HNLX054 | 螺栓 M12X30 (跌落保险固定螺丝) | 只 | 16 |  | 0.38 |  |  |  | 6
| HNLX101 | 螺栓 M20X410 | 个 | 8 |  | 9.6 |  |  |  | 77
| ZC0532004 | 铜接线端子 DT-25 | 个 | 15 |  | 12.37 |  |  |  | 186
|  | 电线 BVR,25,1芯 | 米 | 20 |  | 23.54 |  |  |  | 471
|  | 电缆保护管 PE,φ160 | 米 | 3 |  | 60 |  |  |  | 180
|  | 角钢接地极 | t | 0.051 |  | 4280 |  |  |  | 218
|  | 高压熔断器 10kV,跌落式 | 只 | 3 | 404 |  |  |  | 1212
|  | 交流避雷器 AC10kV,17kV,45kV | 台 | 6 | 239 |  |  |  | 1434
| BS10036 | Ⅲ型专变采集终端 (远程:无线公网GPRS，本地:窄带载波与485) | 套 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0
| BS10104 | 高压计量箱 JLS-10KV 50/5A(三元件) | 台 | 1 | 5309.74 |  |  |  | 5310
| BS10030 | 0.5S级三相电子式费控智能表 1.5(6)A 57.7/100V | 块 | 1 | 0.1 |  |  |  | 0
| S0508013 | 配电箱 户外,4回路 | 个 | 1 | 25800 |  |  |  | 25800
|  | 工程综合地形增加费 | % | 15 |  |  | 2969.82 | 2085.86 |  |  | 445 | 313
|  | 运输综合地形增加费 | % |  |  |  | 133.73 | 30.74 |  |  | 20 | 5
|  | 乙供设备运杂费 | [6 empty] | 326
|  | 乙供设备配送费 | % | 1.1 |  |  |  |  | 354
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 93
|  | 乙供主材配送费 | % | 1.4 | [5 empty] | 97
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 3099
|  | 小计 | [6 empty] | 37535 | 9224 | 6613 | 4178
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 17584.33 |  |  |  | 17584
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 15836.45 |  |  |  | 15836
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 4177.59 |  |  |  | 4178
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 9748.41 |  |  |  | 9748
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 524.54 |  |  |  | 525
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 9223.87 |  |  |  | 9224
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 1910.46 |  |  |  | 1910
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 1747.88 |  |  |  | 1748
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 6088.05 |  |  |  | 198
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 6088.05 |  |  |  | 124
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43 |  |  | 6088.05 |  |  |  | 1426
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 2407.44 |  |  |  | 2407
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 1801.38 |  |  |  | 1801
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 4595.35 |  |  |  | 1250
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 4595.35 |  |  |  | 551
| 2.2 | 企业管理费 | % | 9.955 |  |  | 6088.05 |  |  |  | 606
| 3 | 利润 | % | 6.2 |  |  | 6088.05 |  |  |  | 377
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 328.14 |  |  |  | 328
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 20697.38 |  |  |  | 1863
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 22560.14 |  |  |  | 22560
L |  | 电缆线路工程 | [6 empty] | 172089 | 488 | 25577 | 4759
2 |  | 电缆敷设 | [6 empty] | 154358 |  | 20750 | 3245
2.3 |  | 10kV(20kV)电缆敷设 | [6 empty] | 6769 |  | 600 | 204
| 调PL2-42 R*0.9 J*0.9 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 0.25 |  |  | 1200.99 | 793.1 |  |  | 300 | 198
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.011 |  |  | 260.79 | 234.78 |  |  | 3 | 3
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 0.114 |  |  | 66.89 | 10.65 |  |  | 8 | 1
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 3.409 |  |  | 1.58 | 0.5 |  |  | 5 | 2
| ZC0301039 | 电力电缆 ZC-YJV22-3x50 | 米 | 25 | 242.93 |  |  |  | 6073
|  | 设备性材料损耗费 | [6 empty] | 61
|  | 乙供设备配送费 | % | 1.1 |  |  |  |  | 76
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 559
|  | 小计 | [6 empty] | 6769 |  | 316 | 204
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 401.32 |  |  |  | 401
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 316.13 |  |  |  | 316
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 203.78 |  |  |  | 204
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 25.07 |  |  |  | 25
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 25.07 |  |  |  | 25
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 87.28 |  |  |  | 87
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 85.19 |  |  |  | 85
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 291.06 |  |  |  | 9
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 291.06 |  |  |  | 2
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 291.06 |  |  |  | 6
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43 |  |  | 291.06 |  |  |  | 68
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 116.84 |  |  |  | 117
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 87.87 |  |  |  | 88
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 224.15 |  |  |  | 61
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 224.15 |  |  |  | 27
| 2.2 | 企业管理费 | % | 9.955 |  |  | 291.06 |  |  |  | 29
| 3 | 利润 | % | 6.2 |  |  | 291.06 |  |  |  | 18
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 14.5 |  |  |  | 15
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 550.71 |  |  |  | 50
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 600.27 |  |  |  | 600
2.4 |  | 1kV电缆敷设 | [6 empty] | 147589 |  | 20150 | 3041
| PD8-27 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 240 | 100m | 0.24 |  |  | 708.16 | 528.32 |  |  | 170 | 127
| PD8-25 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 70 | 100m | 2.1 |  |  | 345.93 | 287.03 |  |  | 726 | 603
| PL3-6 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 个 | 6 |  |  | 79.01 | 49.43 |  |  | 474 | 297
| PX6-44 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 70 | 个 | 24 |  |  | 8.17 | 6.69 |  |  | 196 | 161
| PX6-43 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 35 | 个 | 6 |  |  | 4.53 | 3.26 |  |  | 27 | 20
| PT14-55 | 管内穿线 铜芯导线 管内穿线 S=4mm² | m单线 | 3240 |  |  | 3.86 | 0.32 |  |  | 12506 | 1037
| PD8-23 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 35 | 100m | 2.6 |  |  | 269.48 | 245.23 |  |  | 701 | 638
| PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 0.325 |  |  | 260.79 | 234.78 |  |  | 85 | 76
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.003 |  |  | 110.69 | 102.62 |  |  | 0 | 0
| PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 3.251 |  |  | 66.89 | 10.65 |  |  | 217 | 35
| PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 97.505 |  |  | 1.58 | 0.5 |  |  | 154 | 49
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.025 |  |  | 28.25 | 8.96 |  |  | 1 | 0
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 0.758 |  |  | 1.25 | 0.31 |  |  | 1 | 0
|  | 低压电力电缆 ZC-YJV-3x240+2x120 | m | 24 | 840 |  |  |  | 20160
|  | 低压电力电缆 ZC-YJV22-4x70+1x35 | m | 210 | 225 |  |  |  | 47250
|  | 20kV及以下电缆终端 AC1kV,70mm²,4芯 | 套 | 6 | 73 |  |  |  | 438
| ZC0306020 | 电缆接线端子 铜,70mm² | 只 | 24 | 7.96 |  |  |  | 191
| ZC0306022 | 电缆接线端子 铜,35mm² | 只 | 6 | 4.42 |  |  |  | 27
|  | 电线 WDZD-BYJ-3x4 | 米 | 3240 | 14.9 |  |  |  | 48276
|  | 低压电力电缆 WDZD-BYJ-5x10 | m | 260 | 61.8 |  |  |  | 16068
|  | 设备性材料损耗费 | [6 empty] | 1331
|  | 乙供设备配送费 | % | 1.1 |  |  |  |  | 1662
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 12186
|  | 小计 | [6 empty] | 147589 |  | 15259 | 3041
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 16306.52 |  |  |  | 16307
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 15259.04 |  |  |  | 15259
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 3041.1 |  |  |  | 3041
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 11680.35 |  |  |  | 11680
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 11680.35 |  |  |  | 11680
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 537.58 |  |  |  | 538
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 1047.48 |  |  |  | 1047
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 3578.69 |  |  |  | 116
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 3578.69 |  |  |  | 20
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 3578.69 |  |  |  | 73
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43 |  |  | 3578.69 |  |  |  | 838
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 1667.58 |  |  |  | 1668
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 1311.32 |  |  |  | 1311
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 3345.21 |  |  |  | 910
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 3345.21 |  |  |  | 401
| 2.2 | 企业管理费 | % | 9.955 |  |  | 3578.69 |  |  |  | 356
| 3 | 利润 | % | 6.2 |  |  | 3578.69 |  |  |  | 222
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 290.11 |  |  |  | 290
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 18486.09 |  |  |  | 1664
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 20149.84 |  |  |  | 20150
3 |  | 电缆附件 | [6 empty] | 44 | 488 | 948 | 147
| PL3-19 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 50 | 套/三相 | 2 |  |  | 88.39 | 53.33 |  |  | 177 | 107
| PX6-44 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 70 | 个 | 6 |  |  | 8.17 | 6.69 |  |  | 49 | 40
| PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 0.001 |  |  | 110.69 | 102.62 |  |  | 0 | 0
| PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 0.013 |  |  | 28.25 | 8.96 |  |  | 0 | 0
| PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 0.38 |  |  | 1.25 | 0.31 |  |  | 0 | 0
| ZC0304015 | 20kV及以下电缆终端 AC10kV,50mm²,3芯 | 套 | 2 |  | 239 |  |  |  | 478
| ZC0306021 | 电缆接线端子 铜,50mm² | 只 | 6 | 6.55 |  |  |  | 39
|  | 设备性材料损耗费 | [6 empty] | 1
|  | 乙供设备配送费 | % | 1.1 |  |  |  |  | 0
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 2
|  | 乙供主材配送费 | % | 1.4 | [5 empty] | 8
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 4
|  | 小计 | [6 empty] | 44 | 488 | 227 | 147
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 767.14 |  |  |  | 767
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 714.74 |  |  |  | 715
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 147.14 |  |  |  | 147
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 535.73 |  |  |  | 536
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 47.74 |  |  |  | 48
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 487.99 |  |  |  | 488
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 31.88 |  |  |  | 32
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 52.4 |  |  |  | 52
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 179.01 |  |  |  | 6
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 179.01 |  |  |  | 1
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 179.01 |  |  |  | 4
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43 |  |  | 179.01 |  |  |  | 42
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 81.27 |  |  |  | 81
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 63.45 |  |  |  | 63
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 161.85 |  |  |  | 44
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 161.85 |  |  |  | 19
| 2.2 | 企业管理费 | % | 9.955 |  |  | 179.01 |  |  |  | 18
| 3 | 利润 | % | 6.2 |  |  | 179.01 |  |  |  | 11
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 10.46 |  |  |  | 10
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 869.96 |  |  |  | 78
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 948.26 |  |  |  | 948
5 |  | 电缆分支箱安装 | [6 empty] | 17687 |  | 3879 | 1367
| PL4-64 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 1kV | 台 | 21 |  |  | 99.4 | 65.08 |  |  | 2087 | 1367
|  | 低压电缆分支箱 400V,6路,63A | 只 | 3 | 1680 |  |  |  | 5040
|  | 低压电缆分支箱 | 只 | 18 | 600 |  |  |  | 10800
|  | 乙供设备运杂费 | [6 empty] | 190
|  | 乙供设备配送费 | % | 1.1 |  |  |  |  | 197
|  | 乙供设备税金 | % | 9 |  |  |  |  | 1460
|  | 小计 | [6 empty] | 17687 |  | 2087 | 1367
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 2593.15 |  |  |  | 2593
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 2087.4 |  |  |  | 2087
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 1366.68 |  |  |  | 1367
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 359.52 |  |  |  | 360
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 359.52 |  |  |  | 360
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 361.2 |  |  |  | 361
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 505.75 |  |  |  | 506
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 3.25 |  |  | 1727.88 |  |  |  | 56
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.56 |  |  | 1727.88 |  |  |  | 10
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 2.03 |  |  | 1727.88 |  |  |  | 35
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 23.43 |  |  | 1727.88 |  |  |  | 405
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 761.32 |  |  |  | 761
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 589.31 |  |  |  | 589
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 1503.35 |  |  |  | 409
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 1503.35 |  |  |  | 180
| 2.2 | 企业管理费 | % | 9.955 |  |  | 1727.88 |  |  |  | 172
| 3 | 利润 | % | 6.2 |  |  | 1727.88 |  |  |  | 107
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 97.02 |  |  |  | 97
| 5 | 增值税 | % | 9 |  |  | 3558.62 |  |  |  | 320
| 6 | 合计 | 元 |  |  |  | 3878.9 |  |  |  | 3879

## 建筑工程单位工程表(表三乙)
建筑工程预算表
表三乙 | [11 empty] | 金额单位：元
序号 | 编制依据 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  | 合价
[5 empty] | 设备费 | 未计价材料费 | 定额基价 | 其中：人工费 | 设备费 | 未计价材料费 | 定额合价 | 其中：人工费
D |  | 配电站、开关站工程 | [8 empty] | 8265 | 1942
一 |  | 主要生产工程 | [8 empty] | 8265 | 1942
1 |  | 主要建筑物 | [8 empty] | 8265 | 1942
1.1 |  | 一般土建 | [8 empty] | 8265 | 1942
| PT4-45 | 现浇混凝土 一般设备基础 组合模板 | m³ | 1.25 |  |  | 480.6 | 69.53 |  |  | 601 | 87
| PD6-1 | 铁构件制作安装 一般铁构件 制作 | t | 0.279 |  |  | 3368.34 | 1773.53 |  |  | 940 | 495
| PD6-2 | 铁构件制作安装 一般铁构件 安装 | t | 0.279 |  |  | 2002.5 | 1506.07 |  |  | 559 | 420
| PT3-4 | 砌筑实心砖 砌筑砖基础、砖墙 砖柱 | m³ | 1.78 |  |  | 392.08 | 110.05 |  |  | 698 | 196
| PT3-1 | 砌筑实心砖 砌筑砖基础、砖墙 实心砖 基础 | m³ | 8.272 |  |  | 329.5 | 54.98 |  |  | 2726 | 455
| PT10-4 | 混合砂浆 砖、砌块墙 | m² | 37.6 |  |  | 14.15 | 7.7 |  |  | 532 | 290
|  | 小计 | [8 empty] | 6055 | 1942
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 6438.65 |  |  |  | 6439
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 6054.78 |  |  |  | 6055
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 1942.12 |  |  |  | 1942
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 3795.41 |  |  |  | 3795
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 3795.41 |  |  |  | 3795
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 317.25 |  |  |  | 317
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 383.87 |  |  |  | 384
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 2259.37 |  |  |  | 41
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 2259.37 |  |  |  | 7
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 2259.37 |  |  |  | 21
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 13.94 |  |  | 2259.37 |  |  |  | 315
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 937.67 |  |  |  | 938
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 822.22 |  |  |  | 822
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 2097.49 |  |  |  | 571
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 2097.49 |  |  |  | 252
| 2.2 | 企业管理费 | % | 5.11 |  |  | 2259.37 |  |  |  | 115
| 3 | 利润 | % | 3.28 |  |  | 2259.37 |  |  |  | 74
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 132.13 |  |  |  | 132
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 7582.56 |  |  |  | 682
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 8264.99 |  |  |  | 8265
L |  | 电缆线路工程 | [7 empty] | 17132 | 36601 | 4424
2 |  | 构筑物 | [7 empty] | 16256 | 28788 | 2869
2.2 |  | 电缆沟 | [7 empty] | 705 | 2832 | 741
| PD8-43 | 站内电缆防火 防火包 | t | 0.2 |  |  | 822.85 | 822.85 |  |  | 165 | 165
| PL4-35 | 电缆防火 防火涂料 | kg | 25 |  |  | 46.96 | 23.05 |  |  | 1174 | 576
| ZC0324001 | 防火包 | t | 0.2 |  | 2000 |  |  |  | 400
| ZC0408001 | 防火涂料 PRTV | kg | 25 |  | 12 |  |  |  | 300
|  | 乙供主材配送费 | % | 1.4 | [5 empty] | 5
|  | 小计 | [7 empty] | 705 | 1339 | 741
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 2172.75 |  |  |  | 2173
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 2043.32 |  |  |  | 2043
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 740.82 |  |  |  | 741
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 1281.5 |  |  |  | 1281
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 576.75 |  |  |  | 577
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 704.75 |  |  |  | 705
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 21 |  |  |  | 21
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 129.43 |  |  |  | 129
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 761.82 |  |  |  | 14
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 761.82 |  |  |  | 2
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 761.82 |  |  |  | 7
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 13.94 |  |  | 761.82 |  |  |  | 106
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 352.56 |  |  |  | 353
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 313.63 |  |  |  | 314
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 800.09 |  |  |  | 218
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 800.09 |  |  |  | 96
| 2.2 | 企业管理费 | % | 5.11 |  |  | 761.82 |  |  |  | 39
| 3 | 利润 | % | 3.28 |  |  | 761.82 |  |  |  | 25
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 48.3 |  |  |  | 48
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 2598.6 |  |  |  | 234
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 2832.48 |  |  |  | 2832
2.3 |  | 工作井 | [7 empty] | 3035 | 8115 | 889
| PGT1-9 | 人工施工土方 基坑土方 挖深4m以内 | m³ | 10.076 |  |  | 36.64 | 33.46 |  |  | 369 | 337
| PT1-65 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 装载机装土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 10.076 |  |  | 8.77 | 0.22 |  |  | 88 | 2
| PT2-75 | 换填碎石 | m³ | 0.876 |  |  | 114.56 | 9.72 |  |  | 100 | 9
| PT4-1 | 现浇混凝土 基础 垫层 | m³ | 1.314 |  |  | 414.8 | 80.98 |  |  | 545 | 106
| PT3-6 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖地沟、电缆沟 | m³ | 3.333 |  |  | 335.51 | 56.15 |  |  | 1118 | 187
| PT8-14 | 防潮、防水 防水砂浆 立面 | m² | 8.96 |  |  | 14.48 | 6.2 |  |  | 130 | 56
| PT4-25 | 现浇混凝土 圈梁 | m³ | 0.832 |  |  | 664.41 | 139.8 |  |  | 553 | 116
| PT4-74 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 0.137 |  |  | 5807.98 | 553.2 |  |  | 796 | 76
| ZC0803001 | 角钢 ∠56×5 | t | 0.027 |  | 4540 |  |  |  | 123
| ZC0901010 | 电缆井盖板 GB08A | 套 | 4 |  | 680 |  |  |  | 2720
| ZC0910005 | 承插塑料排水管 | m | 12 |  | 16.01 |  |  |  | 192
|  | 主材损耗费 | [7 empty] | 1
|  | 小计 | [7 empty] | 3035 | 3699 | 889
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 6916.78 |  |  |  | 6917
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 6734.74 |  |  |  | 6735
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 889.08 |  |  |  | 889
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 5663.32 |  |  |  | 5663
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 2628.01 |  |  |  | 2628
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 3035.31 |  |  |  | 3035
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 182.34 |  |  |  | 182
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 182.04 |  |  |  | 182
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 1071.43 |  |  |  | 19
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 1071.43 |  |  |  | 3
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 1071.43 |  |  |  | 10
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 13.94 |  |  | 1071.43 |  |  |  | 149
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 431.15 |  |  |  | 431
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 376.4 |  |  |  | 376
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 960.21 |  |  |  | 261
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 960.21 |  |  |  | 115
| 2.2 | 企业管理费 | % | 5.11 |  |  | 1071.43 |  |  |  | 55
| 3 | 利润 | % | 3.28 |  |  | 1071.43 |  |  |  | 35
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 61.51 |  |  |  | 62
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 7444.59 |  |  |  | 670
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 8114.6 |  |  |  | 8115
2.4 |  | 电缆埋管 | [7 empty] | 10356 | 15486 | 1239
| PT1-10 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 33.576 |  |  | 17.33 | 17.27 |  |  | 582 | 580
| PT1-34 | 人工施工土方 回填及其他 回填土 夯填 | m³ | 20.64 |  |  | 8.43 | 7.51 |  |  | 174 | 155
| PT2-73 | 换填砂 | m³ | 13.216 |  |  | 121.37 | 7.43 |  |  | 1604 | 98
| PL4-21 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ100 | m | 288 |  |  | 1.89 | 1.41 |  |  | 544 | 406
|  | 镀锌扁钢 | t | 0.088 |  | 4450 |  |  |  | 392
|  | 电缆保护管 CPVC,φ110 | 米 | 288 |  | 34.04 |  |  |  | 9804
|  | 乙供主材配送费 | % | 1.4 | [5 empty] | 161
|  | 小计 | [7 empty] | 10356 | 2904 | 1239
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 13489.29 |  |  |  | 13489
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 13260.62 |  |  |  | 13261
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 1239.14 |  |  |  | 1239
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 11914.71 |  |  |  | 11915
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 1558.3 |  |  |  | 1558
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 10356.41 |  |  |  | 10356
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 106.77 |  |  |  | 107
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 228.67 |  |  |  | 229
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 1345.91 |  |  |  | 24
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 1345.91 |  |  |  | 4
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 1345.91 |  |  |  | 13
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 13.94 |  |  | 1345.91 |  |  |  | 188
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 593.38 |  |  |  | 593
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 524.6 |  |  |  | 525
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 1338.27 |  |  |  | 364
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 1338.27 |  |  |  | 161
| 2.2 | 企业管理费 | % | 5.11 |  |  | 1345.91 |  |  |  | 69
| 3 | 利润 | % | 3.28 |  |  | 1345.91 |  |  |  | 44
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 80.79 |  |  |  | 81
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 14207.6 |  |  |  | 1279
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 15486.29 |  |  |  | 15486
2.5 |  | 基础 | [7 empty] | 2160 | 2354
|  | 电缆标志牌 | 块 | 88 |  | 24 |  |  |  | 2112
|  | 警示牌 | 块 | 2 |  | 24 |  |  |  | 48
|  | 小计 | [7 empty] | 2160
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 2160 |  |  |  | 2160
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 2160 |  |  |  | 2160
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 2160 |  |  |  | 2160
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 2160 |  |  |  | 2160
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 2160 |  |  |  | 194
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 2354.4 |  |  |  | 2354
3 |  | 辅助工程 | [7 empty] | 876 | 7813 | 1555
3.1 |  | 照明 | [7 empty] | 876 | 7813 | 1555
| PT14-28 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN32 | m | 260 |  |  | 14.6 | 4.81 |  |  | 3796 | 1251
| PT14-30 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN50 | m | 50 |  |  | 24.79 | 5.48 |  |  | 1240 | 274
|  | 电缆保护管 PVC,φ50 | 米 | 50 |  | 4.92 |  |  |  | 246
|  | 电缆保护管 PVC,φ32 | 米 | 260 |  | 2.37 |  |  |  | 616
|  | 脚手架搭拆费 | % | 5 |  |  | 1524.6 |  |  |  | 76 | 30
|  | 乙供主材配送费 | % | 1.4 | [5 empty] | 14
|  | 小计 | [7 empty] | 876 | 5112 | 1555
| 1 | 直接费 | 元 |  |  |  | 6267.3 |  |  |  | 6267
| 1.1 | 直接工程费 | 元 |  |  |  | 5987.57 |  |  |  | 5988
| 1.1.1 | 人工费 | 元 |  |  |  | 1555.09 |  |  |  | 1555
| 1.1.2 | 材料费 | 元 |  |  |  | 4341.15 |  |  |  | 4341
| 1.1.2.1 | 计价材料费 | 元 |  |  |  | 3465.32 |  |  |  | 3465
| 1.1.2.2 | 未计价材料费 | 元 |  |  |  | 875.84 |  |  |  | 876
| 1.1.3 | 施工机械使用费 | 元 |  |  |  | 91.32 |  |  |  | 91
| 1.2 | 措施费 | 元 |  |  |  | 279.73 |  |  |  | 280
| 1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | % | 1.81 |  |  | 1646.42 |  |  |  | 30
| 1.2.2 | 夜间施工增加费 | % | 0.31 |  |  | 1646.42 |  |  |  | 5
| 1.2.3 | 施工工具用具使用费 | % | 0.93 |  |  | 1646.42 |  |  |  | 15
| 1.2.5 | 安全文明施工费 | % | 13.94 |  |  | 1646.42 |  |  |  | 230
| 2 | 间接费 | 元 |  |  |  | 742.5 |  |  |  | 742
| 2.1 | 规费 | 元 |  |  |  | 658.36 |  |  |  | 658
| 2.1.1 | 社会保险费 | % | 27.2 |  |  | 1679.5 |  |  |  | 457
| 2.1.2 | 住房公积金 | % | 12 |  |  | 1679.5 |  |  |  | 202
| 2.2 | 企业管理费 | % | 5.11 |  |  | 1646.42 |  |  |  | 84
| 3 | 利润 | % | 3.28 |  |  | 1646.42 |  |  |  | 54
| 4 | 编制基准期价差 | 元 |  |  |  | 104.37 |  |  |  | 104
| 6 | 增值税 | % | 9 |  |  | 7168.17 |  |  |  | 645
| 8 | 合计 | 元 |  |  |  | 7813.3 |  |  |  | 7813

## 安装工程取费表
安装工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
架空、通信线路取费表
1 | 直接费 |  | 元 | 17584
1.1 | 直接工程费 |  | 元 | 15836
1.1.1 | 人工费 |  | 元 | 4178
1.1.2 | 材料费 |  | 元 | 9748
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元 | 525 | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 | 9224 | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元 | 1910
1.2 | 措施费 |  | 元 | 1748
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 3.25 | % | 198
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.03 | % | 124
1.2.5 | 安全文明施工费 | 23.43 | % | 1426
2 | 间接费 |  | 元 | 2407
2.1 | 规费 |  | 元 | 1801
2.1.1 | 社会保险费 | 27.2 | % | 1250
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % | 551
2.2 | 企业管理费 | 9.96 | % | 606
3 | 利润 | 6.2 | % | 377
4 | 编制基准期价差 |  | 元 | 328
5 | 增值税 | 9 | % | 1863
6 | 合计 |  | 元 | 22560
安装取费表
1 | 直接费 |  | 元 | 20068
1.1 | 直接工程费 |  | 元 | 18377
1.1.1 | 人工费 |  | 元 | 4759
1.1.2 | 材料费 |  | 元 | 12601
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元 | 12113 | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 | 488 | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元 | 1018
1.2 | 措施费 |  | 元 | 1691
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 3.25 | % | 188
1.2.2 | 夜间施工增加费 | 0.56 | % | 32
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 2.03 | % | 117
1.2.5 | 安全文明施工费 | 23.43 | % | 1353
2 | 间接费 |  | 元 | 2627
2.1 | 规费 |  | 元 | 2052
2.1.1 | 社会保险费 | 27.2 | % | 1424
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % | 628
2.2 | 企业管理费 | 9.96 | % | 575
3 | 利润 | 6.2 | % | 358
4 | 编制基准期价差 |  | 元 | 412
5 | 增值税 | 9 | % | 2112
6 | 合计 |  | 元 | 25577

## 建筑工程取费表
建筑工程取费表
金额单位：元
序号 | 费用名称 | 费率 | 单位 | 总价 | 说明
建筑取费表
1 | 直接费 |  | 元 | 37445
1.1 | 直接工程费 |  | 元 | 36241
1.1.1 | 人工费 |  | 元 | 6366
1.1.2 | 材料费 |  | 元 | 29156
1.1.2.1 | 计价材料费 |  | 元 | 12024 | 材料费含材料费、配送费、卸车费、保管费
1.1.2.2 | 未计价材料费 |  | 元 | 17132 | 甲供主要材料费含主材费含税、损耗费含税、配送费含税、卸车费含税、保管费含税；乙供主要材料费含主材费不含税、损耗费不含税、配送费含税
1.1.3 | 施工机械使用费 |  | 元 | 719
1.2 | 措施费 |  | 元 | 1204
1.2.1 | 冬雨季施工增加费 | 1.81 | % | 128
1.2.2 | 夜间施工增加费 | 0.31 | % | 22
1.2.3 | 施工工具用具使用费 | 0.93 | % | 66
1.2.5 | 安全文明施工费 | 13.94 | % | 988
2 | 间接费 |  | 元 | 3057
2.1 | 规费 |  | 元 | 2695
2.1.1 | 社会保险费 | 27.2 | % | 1870
2.1.2 | 住房公积金 | 12 | % | 825
2.2 | 企业管理费 | 5.11 | % | 362
3 | 利润 | 3.28 | % | 232
4 | 编制基准期价差 |  | 元 | 427
6 | 增值税 | 9 | % | 3705
8 | 合计 |  | 元 | 44866

## 其他费用表(表四)
其他费用预算表
表四 |  |  | 金额单位：元
序号 | 工程或费用项目名称 | 编制依据及计算说明 | 合价
2 | 项目建设管理费 |  | 8395
2.1 | 项目管理经费 |  | 2304
2.1.1 | 非电缆工程项目管理经费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*1.22% | 376
2.1.2 | 电缆工程项目管理经费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*3.1% 若电缆线路工程中建筑工程采用电缆沟、电缆隧道时,电缆线路工程费率乘以0.8系数 | 1928
2.2 | 招标费 | (建筑工程费+安装工程费+设备购置费)*0.32% | 968
2.3 | 工程监理费 | 1、高海拔地区、严寒地区、酷热地区按照本规定乘以1.1系数 2、如须开展环境监理和水土保持监理时,按照本规定乘以1.1系数 | 5123
2.3.1 | 非电缆工程监理费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*2.64% | 814
2.3.2 | 电缆工程监理费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*6.93% 若电缆线路工程中建筑工程采用电缆沟、电缆隧道时,电缆线路工程费率乘以0.8系数 | 4309
3 | 项目建设技术服务费 |  | 6862
3.1 | 项目前期工作费 |  | 3709
3.1.1 | 非电缆工程项目前期工作费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*2.29% | 706
3.1.2 | 电缆工程项目前期工作费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*4.83% 若电缆线路工程中建筑工程采用电缆沟、电缆隧道时,电缆线路工程费率乘以0.8系数 | 3003
3.2.1 | 勘察费 |  | 2019
3.2.1.1 | 一般勘察费 | 1、工程勘察只进行测量和设置工程定位点平面坐标及高程等一般性定位测量作业时,费用按照以上标准的 30%计算 2、不需要勘察或不涉及场地变化的不计勘察费 | 2019
3.2.1.1.1 | 非架空工程勘察费 | (建筑工程费)*4.5% | 2019
3.2.2 | 设计费 |  | 24801
3.2.2.1 | 基本设计费 | (基本设计费)*100% 基本设计费低于1000元的，按1000元计列 | 21018
3.2.2.2 | 其他设计费 |  | 3783
3.2.2.2.1 | 施工图预算编制费 | (基本设计费)*10% | 2102
3.2.2.2.2 | 竣工图文件编制费 | (基本设计费)*8% | 1681
3.3 | 设计文件评审费 |  | 1009
3.3.1 | 初步设计文件评审费 | (基本设计费)*2.2% | 462
3.3.2 | 施工图文件评审费 | (基本设计费)*2.6% 其中,施工图预算文件评审费用为施工图文件评审费的 30%. | 546
3.4 | 施工过程造价咨询及竣工结算审核费 | (施工过程造价咨询及竣工结算审核费)*100% 1、电缆线路工程费率为1.02%；若电缆线路工程中建筑工程采用电缆沟、电缆隧道时,电缆线路工程费率乘以0.8系数 2、若只开展竣工结算审核时,其费用按以上规定的75%计取 3、该项费用低于800元时,按照800元计列 | 800
3.4.1 | 电缆施工过程造价咨询及竣工结算审核费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*1.02% | 634
3.4.2 | 非电缆施工过程造价咨询及竣工结算审核费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.51% | 157
3.5 | 工程建设检测费 |  | 289
3.5.1 | 工程质量检测费 |  | 289
3.5.1.1 | 非电缆工程工程质量检测费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.15% | 46
3.5.1.2 | 电缆工程工程质量检测费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*0.39% 若电缆线路工程中建筑工程采用电缆沟、电缆隧道时,电缆线路工程费率乘以0.8系数 | 242
3.6 | 技术经济标准编制费 | (建筑工程费+安装工程费)*0.1% | 93
3.7 | 项目后评价费 | 本项目应根据项目法人单位要求决定是否计列 | 962
3.7.1 | 非电缆工程项目后评价费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.5% | 154
3.7.2 | 电缆工程项目后评价费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*1.3% 若电缆线路工程中建筑工程采用电缆沟、电缆隧道时,电缆线路工程费率乘以0.8系数 | 808
4 | 生产准备费 |  | 962
4.1 | 非电缆工程生产准备费 | (建筑工程费+安装工程费-(电缆建筑工程费+电缆安装工程费))*0.5% | 154
4.2 | 电缆工程生产准备费 | (电缆建筑工程费+电缆安装工程费)*1.3% 若电缆线路工程中建筑工程采用电缆沟、电缆隧道时,电缆线路工程费率乘以0.8系数 | 808
5 | 合计 | (建设场地征用及清理费+项目建设管理费+项目建设技术服务费+生产准备费)*100% | 16219

## 主材汇总表
主材汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 损耗率（%） | 价格 | [5 empty] | 重量
[6 empty] | 单价 | 损耗费 | 配送费 | 卸车费 | 保管费 | 合价 | 单重 | 合重
建筑工程
L | 电缆线路工程
ZC0324001 | 防火包 |  | t | 0.2 |  | 价格 单价: 2000; 价格 合价: 400; 重量 单重: 1000; 重量 合重: 200
ZC0408001 | 防火涂料 | PRTV | kg | 25 |  | 12 |  | 5 |  |  | 305 | 1 | 25
| 镀锌扁钢 |  | t | 0.088 |  | 4450 |  | 6 |  |  | 398 | 1000 | 88
| 电缆保护管 | CPVC,φ110 | 米 | 288 |  | 34.04 |  | 155 |  |  | 9959 | 8 | 2304
| 电缆保护管 | PVC,φ50 | 米 | 50 |  | 4.92 |  | 4 |  |  | 250 | 2 | 100
| 电缆保护管 | PVC,φ32 | 米 | 260 |  | 2.37 |  | 10 |  |  | 626 | 2 | 520
ZC0803001 | 角钢 ∠56×5 |  | t | 0.027 | 0.5 | 4540 | 1 |  |  |  | 123 | 1000 | 27.135
ZC0901010 | 电缆井盖板 GB08A |  | 套 | 4 |  | 价格 单价: 680; 价格 合价: 2720; 重量 单重: 300; 重量 合重: 1200
ZC0910005 | 承插塑料排水管 |  | m | 12 |  | 价格 单价: 16.01; 价格 合价: 192; 重量 单重: 0.5; 重量 合重: 6
| 电缆标志牌 |  | 块 | 88 |  | 价格 单价: 24; 价格 合价: 2112; 重量 单重: 0.2; 重量 合重: 17.6
| 警示牌 |  | 块 | 2 |  | 价格 单价: 24; 价格 合价: 48; 重量 单重: 0.2; 重量 合重: 0.4
| 小计 |  |  |  |  | 价格 损耗费: 1; 价格 配送费: 180; 价格 合价: 17132; 重量 合重: 4488.135
| 建筑合计 |  |  |  |  | 价格 损耗费: 1; 价格 配送费: 180; 价格 合价: 17132; 重量 合重: 4488.135
安装工程
X | 架空线路工程
| 锥形水泥杆 | 12m,190mm,M | 根 | 2 | 0.5 | 2257 | 23 | 72 |  |  | 4608 | 1120 | 2251.2
1050300003 | 柱式绝缘子 | R5ET105L,125,283,360,普通 | 只 | 21 | 2 | 30 | 13 |  |  |  | 643 | 6.97 | 149.297
ZC0216022 | 架空绝缘导线 | AC10kV,JKLYJ,70 | m | 75 | 1 | 6.64 | 5 | 8 |  |  | 511 | 0.37 | 27.952
HN06164 | 变压器支架 | -80*8*2850 | 块 | 2 | 5 | 139.87 | 14 |  |  |  | 294 | 14.57 | 30.597
HN06062 | 引线横担 | ∠63X6X2200 适用Φ190台区杆 | 付 | 1 | 0.5 | 138.34 | 1 |  |  |  | 139 | 14.41 | 14.482
HN06067 | 熔断器横担 | ∠63X6X2200 适用Φ190/15m杆 | 付 | 1 | 0.5 | 165.22 | 1 |  |  |  | 166 | 17.21 | 17.296
HN06065 | 避雷器横担 | ∠63X6X2200 适用Φ190/15m杆 | 付 | 1 | 0.5 | 155.33 | 1 |  |  |  | 156 | 16.18 | 16.261
HN06079 | 计量箱支架 | 适用Φ190杆 | 付 | 2 | 0.5 | 319.58 | 3 |  |  |  | 642 | 33.29 | 66.913
HN06071 | 熔断器横担撑铁 | ∠45X5X1150 | 付 | 1 | 0.5 | 38.88 | 0 |  |  |  | 39 | 4.05 | 4.07
HN06076 | 避雷器横担撑铁 | ∠45X5X840 | 付 | 1 | 0.5 | 28.9 | 0 |  |  |  | 29 | 3.01 | 3.025
HN06215 | 扁铁固定抱箍 | LBG-370 | 付 | 4 | 1.5 | 38.59 | 2 |  |  |  | 157 | 4.02 | 16.321
HN06275 | U型抱箍 | DLB-1 | 付 | 2 | 1.5 | 20.3 | 1 |  |  |  | 41 | 2.39 | 4.852
HN06275 | U型抱箍 | DLB-3 | 付 | 1 | 1.5 | 23.4 | 0 |  |  |  | 24 | 2.75 | 2.791
HN06275 | U型抱箍 | DLB-7 | 付 | 2 | 1.5 | 49.3 | 1 |  |  |  | 100 | 5.32 | 10.8
HN06283 | U型抱箍 | U16-310 | 付 | 1 | 1.5 | 16.8 | 0 |  |  |  | 17 | 1.75 | 1.776
1030108007 | 10KV绝缘穿刺接地线夹 | JBCD10-1 | 个 | 3 | 1.5 | 40 | 2 |  |  |  | 122 | 1.2 | 3.654
1030109002 | 铜设备线夹 | SBT-2 | 个 | 3 | 1.5 | 40 | 2 |  |  |  | 122 | 2.1 | 6.395
1030115043 | 铜铝接线端子 | DTL-70 | 个 | 27 | 2 | 5 | 3 |  |  |  | 138 | 0.5 | 13.77
1030115019 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 20 | 2 | 5 | 2 |  |  |  | 102 | 0.5 | 10.2
HNLX054 | 螺栓 | M12X30 (跌落保险固定螺丝) | 只 | 16 | 3 | 0.38 | 0 |  |  |  | 6 | 0.04 | 0.659
HNLX101 | 螺栓 | M20X410 | 个 | 8 | 3 | 9.6 | 2 |  |  |  | 79 | 1 | 8.24
ZC0532004 | 铜接线端子 | DT-25 | 个 | 15 | 1.5 | 12.37 | 3 | 3 |  |  | 191 | 0.5 | 7.613
| 电线 | BVR,25,1芯 | 米 | 20 | 1 | 23.54 | 5 | 8 |  |  | 483 | 1 | 20.2
| 电缆保护管 | PE,φ160 | 米 | 3 | 5 | 60 | 9 | 3 |  |  | 192 | 9 | 28.35
| 角钢接地极 |  | t | 0.051 | 0.5 | 4280 | 1 | 3 |  |  | 223 | 1000 | 51.255
| 小计 |  |  |  |  | 价格 损耗费: 93; 价格 配送费: 97; 价格 合价: 9224; 重量 合重: 2767.969
L | 电缆线路工程
ZC0304015 | 20kV及以下电缆终端 | AC10kV,50mm²,3芯 | 套 | 2 | 0.5 | 239 | 2 | 8 |  |  | 488 | 6 | 12.06
| 小计 |  |  |  |  | 价格 损耗费: 2; 价格 配送费: 8; 价格 合价: 488; 重量 合重: 12.06
| 安装合计 |  |  |  |  | 价格 损耗费: 96; 价格 配送费: 104; 价格 合价: 9712; 重量 合重: 2780.029
| 合计 |  |  |  |  | 价格 损耗费: 96; 价格 配送费: 284; 价格 合价: 26844; 重量 合重: 7268.164

## 设备汇总表
设备汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 价格 |  | 运杂费 |  |  |  | 乙供设备税金 | 总价
[5 empty] | 单价 | 合价 | 运杂费 | 配送费 | 卸车费 | 保管费
安装工程
X | 架空线路工程
| 高压熔断器 | 10kV,跌落式 | 只 | 3 | 404 | 1212 |  | 15 |  |  | 110 | 1338
BS10036 | Ⅲ型专变采集终端 | (远程:无线公网GPRS，本地:窄带载波与485) | 套 | 1 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
BS10104 | 高压计量箱 | JLS-10KV 50/5A(三元件) | 台 | 1 | 5309.74 | 5310 |  |  |  |  | 478 | 5788
BS10030 | 0.5S级三相电子式费控智能表 | 1.5(6)A 57.7/100V | 块 | 1 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
| 交流避雷器 | AC10kV,17kV,45kV | 台 | 6 | 239 | 1434 | 17 | 18 |  |  | 132 | 1601
S0508013 | 配电箱 | 户外,4回路 | 个 | 1 | 25800 | 25800 | 309 | 321 |  |  | 2379 | 28808
| 小计 |  |  |  |  | 33756 | 326 | 354 |  |  | 3099 | 37535
L | 电缆线路工程
ZC0301039 | 电力电缆 | ZC-YJV22-3x50 | 米 | 25 | 242.93 | 6073 |  | 76 |  |  | 559 | 6769
| 低压电力电缆 | ZC-YJV-3x240+2x120 | m | 24 | 840 | 20160 |  | 253 |  |  | 1855 | 22470
| 低压电力电缆 | ZC-YJV22-4x70+1x35 | m | 210 | 225 | 47250 |  | 593 |  |  | 4348 | 52664
| 电线 | WDZD-BYJ-3x4 | 米 | 3240 | 14.9 | 48276 |  | 606 |  |  | 4443 | 53808
| 低压电力电缆 | WDZD-BYJ-5x10 | m | 260 | 61.8 | 16068 |  | 202 |  |  | 1479 | 17909
| 20kV及以下电缆终端 | AC1kV,70mm²,4芯 | 套 | 6 | 73 | 438 |  | 6 |  |  | 41 | 493
ZC0306020 | 电缆接线端子 | 铜,70mm² | 只 | 24 | 7.96 | 191 |  | 2 |  |  | 18 | 215
ZC0306022 | 电缆接线端子 | 铜,35mm² | 只 | 6 | 4.42 | 27 |  | 0 |  |  | 2 | 30
ZC0306021 | 电缆接线端子 | 铜,50mm² | 只 | 6 | 6.55 | 39 |  | 0 |  |  | 4 | 44
| 低压电缆分支箱 | 400V,6路,63A | 只 | 3 | 1680 | 5040 | 60 | 63 |  |  | 465 | 5628
| 低压电缆分支箱 |  | 只 | 18 | 600 | 10800 | 129 | 134 |  |  | 996 | 12059
| 小计 |  |  |  |  | 154362 | 190 | 1936 |  |  | 14209 | 172089
| 安装合计 |  |  |  |  | 188118 | 516 | 2290 |  |  | 17308 | 209624
| 合计 |  |  |  |  | 188118 | 516 | 2290 |  |  | 17308 | 209624

## 人工汇总表
人工汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 市场单价 | 市场合价
建筑工程
D | 配电站、开关站工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 6.547 | 85.22 | 558
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.2442 | 118.24 | 738
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.9936 | 128.89 | 773
| 小计 |  | 18.7847 |  | 2069
L | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 31.9626 | 85.22 | 2724
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 11.0396 | 118.24 | 1305
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3722 | 128.89 | 48
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4728 | 135.28 | 605
| 小计 |  | 47.8472 |  | 4682
安装工程
X | 架空线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 13.7182 | 85.38 | 1171
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.676 | 118.47 | 80
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.6379 | 129.14 | 1245
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.4792 | 135.55 | 1963
| 小计 |  | 38.5113 |  | 4459
L | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 29.0923 | 85.38 | 2484
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.508 | 118.47 | 653
9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.7897 | 129.14 | 489
9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.8421 | 135.55 | 1470
| 小计 |  | 49.2321 |  | 5096
| 合计 |  | 154.3752 |  | 16305

## 材料汇总表
材料汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 市场单价 | 市场合价
建筑工程
D | 配电站、开关站工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 0.75 | 85.22 | 64
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.22 | 118.24 | 26
C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.004 | 1987.9 | 7
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 1.117 | 423.67 | 473
C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.566 | 2.17 | 1
C10010101 | 中砂 | m³ | 4.315 | 81.97 | 354
C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.135 | 83.37 | 95
C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.166 | 175 | 29
C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 5.317 | 409.05 | 2175
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 19.947 | 5.39 | 108
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.579 | 7.54 | 19
C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.598 | 0.76 | 3
C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.507 | 2.83 | 4
C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.775 | 10.59 | 61
C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.464 | 13.27 | 59
C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.674 | 11.79 | 20
C21010101 | 水 | t | 3.404 | 6.26 | 21
C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.151 | 4.99 | 1
C22010401 | 通用钢模板 | kg | 12.288 | 5.59 | 69
C22010432 | 木模板 | m³ | 0.011 | 1640.75 | 18
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.37 | 1.33 | 11
J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.101 | 206.96 | 21
J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.078 | 209.76 | 16
J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.44 | 157.89 | 69
| 小计 |  |  |  | 3726
| 其他材料费 |  |  |  | 75
| 合计 |  |  |  | 3801
L | 电缆线路工程
9101106 | 普通工 | 工日 | 0.447 | 85.22 | 38
9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.168 | 118.24 | 20
C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 139.74 | 4.67 | 653
C06090302 | 塑料管卡子 DN32 | 个 | 310.7 | 0.85 | 264
C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 41.7 | 1.3 | 54
C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.25 | 2124.58 | 531
C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.829 | 423.67 | 351
C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.183 | 386.21 | 71
C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.377 | 2.17 | 1
C10010101 | 中砂 | m³ | 19.679 | 81.97 | 1613
C10020103 | 碎石 40 | m³ | 3.025 | 83.37 | 252
C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 1.8 | 409.05 | 736
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.456 | 5.47 | 41
C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.749 | 0.76 | 2
C18050103 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN32 | m | 276.64 | 7.82 | 2163
C18050105 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN50 | m | 53.7 | 16.38 | 879
C21010101 | 水 | t | 14.612 | 6.26 | 91
C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.455 | 5.59 | 25
C22010432 | 木模板 | m³ | 0.098 | 1640.75 | 161
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.76 | 1.33 | 8
J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.173 | 206.96 | 36
J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.134 | 209.76 | 28
J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.104 | 157.89 | 16
| 小计 |  |  |  | 8035
| 其他材料费 |  |  |  | 200
| 合计 |  |  |  | 8234
安装工程
X | 架空线路工程
C01020501 | 扁钢(3~5)×50mm以下 | kg | 20.61 | 5.21 | 107
C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 4.92 | 6.32 | 31
C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 12.185 | 5.66 | 69
C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.365 | 7.19 | 3
C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 2.06 | 4.89 | 10
C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.25 | 5.55 | 12
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.38 | 5.5 | 41
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.237 | 7.68 | 63
C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 4 | 0.65 | 3
C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 3 | 0.03 | 0
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.177 | 5.57 | 23
C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.41 | 57.55 | 24
C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 14 | 0.09 | 1
C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 2 | 0.5 | 1
C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.164 | 7.22 | 8
C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.579 | 9.62 | 15
C19010102 | 汽油 | kg | 1.68 | 10.49 | 18
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.617 | 12.95 | 8
C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.27 | 2.89 | 1
C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.405 | 10.8 | 4
C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.004 | 13.94 | 0
C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.787 | 13.53 | 24
C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.35 | 8.12 | 11
C22010202 | 枕木 | m³ | 0.007 | 1680.15 | 12
C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 1.804 | 4.96 | 9
C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.35 | 7
C22040501 | 棉纱头 | kg | 2.031 | 6.25 | 13
C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.493 | 12.03 | 6
| 小计 |  |  |  | 524
| 其他材料费 |  |  |  | 11
| 合计 |  |  |  | 535
L | 电缆线路工程
C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.776 | 4.71 | 4
C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.48 | 7.1 | 3
C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.022 | 56.18 | 1
C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.99 | 5.43 | 22
C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.47 | 5.43 | 8
C12026101 | 焊锡 | kg | 0.779 | 41.81 | 33
C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 36.614 | 7.59 | 278
C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 0.727 | 0.64 | 0
C13040111 | 平垫圈 | 个 | 166.219 | 0.03 | 6
C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 124.664 | 0.02 | 3
C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.058 | 5.51 | 0
C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.611 | 58.32 | 36
C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 3564 | 3.17 | 11312
C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.998 | 0.81 | 2
C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 2.395 | 1.23 | 3
C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 3.48 | 11.53 | 40
C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 87.641 | 0.13 | 12
C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.446 | 7.13 | 53
C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.58 | 9.83 | 25
C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.751 | 2.51 | 7
C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.947 | 2.76 | 3
C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.152 | 9.51 | 11
C19010102 | 汽油 | kg | 2.148 | 10.36 | 22
C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.698 | 11.63 | 8
C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.37 | 12.8 | 5
C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.738 | 5.48 | 4
C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.705 | 13.17 | 22
C22010202 | 枕木 | m³ | 0.002 | 1659.87 | 4
C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.145 | 8.74 | 1
C22040501 | 棉纱头 | kg | 3.216 | 6.18 | 20
| 小计 |  |  |  | 11947
| 其他材料费 |  |  |  | 250
| 合计 |  |  |  | 12197
| 总计 |  |  |  | 24767

## 机械汇总表
机械汇总表
金额单位：元
编号 | 名称 | 单位 | 数量 | 市场单价 | 市场合价
建筑工程
D | 配电站、开关站工程
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.015 | 755.71 | 11
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0188 | 468.56 | 9
J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0963 | 13.88 | 1
J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0188 | 29.49 | 1
J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.3069 | 327.29 | 100
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.8734 | 67.79 | 195
| 小计 |  |  |  | 317
其他机械费
| 合计 |  |  |  | 317
L | 电缆线路工程
J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.0232 | 872.94 | 20
J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 1.0427 | 29.15 | 30
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0075 | 650.12 | 5
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0029 | 755.71 | 2
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0781 | 468.56 | 37
J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.1008 | 906.44 | 91
J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0438 | 198.77 | 9
J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.094 | 13.88 | 1
J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0854 | 19.6 | 2
J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0123 | 44.05 | 1
J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.063 | 27.8 | 2
J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.1089 | 29.49 | 3
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0392 | 67.79 | 3
J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 2.48 | 33.49 | 83
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.194 | 420.22 | 82
J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.576 | 38.88 | 22
| 小计 |  |  |  | 392
| 其他机械费 |  |  |  | 10
| 合计 |  |  |  | 402
安装工程
X | 架空线路工程
J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2141 | 662.66 | 142
J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3181 | 770.3 | 245
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5909 | 477.6 | 282
J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.926 | 69.1 | 133
J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1122 | 205.83 | 23
J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0067 | 87.53 | 1
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6364 | 428.33 | 273
J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1957 | 33.73 | 74
J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1294 | 127.49 | 16
J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.147 | 147.17 | 22
J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.9939 | 59.87 | 60
J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.1 | 12.4 | 1
J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1294 | 67.58 | 9
J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.8906 | 176.44 | 157
J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.1 | 54.51 | 5
J14-05-051 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 0.3 | 292.05 | 88
J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.195 | 102.53 | 20
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.1863 | 81.25 | 96
J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.005 | 39.63 | 0
J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.89 | 9
J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.18 | 55.87 | 10
J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.6798 | 266.01 | 181
J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.6961 | 30.6 | 21
J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 1.69 | 42.11 | 71
J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1386 | 54.6 | 8
| 小计 |  |  |  | 1947
| 其他机械费 |  |  |  | 1
| 合计 |  |  |  | 1947
L | 电缆线路工程
J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0342 | 884.04 | 30
J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.8148 | 446.35 | 364
J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.664 | 471.84 | 313
J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.087 | 545.54 | 47
J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5603 | 423.16 | 237
J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1928 | 148.92 | 29
J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0101 | 80.27 | 1
J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2223 | 15.81 | 4
| 小计 |  |  |  | 1025
| 其他机械费 |  |  |  | 0
| 合计 |  |  |  | 1025
| 总计 |  |  |  | 3692

## 编制基准期价差明细表
编制基准期价差明细表
金额单位：元
序号 | 工程项目名称 | 编制基准期价差 |  |  | 合计
|  | 人工价差 | 材料价差 | 机械价差
建筑工程
D | 配电站、开关站工程 | 127 | 6 |  | 132
一 | 主要生产工程 | 127 | 6 |  | 132
1 | 主要建筑物 | 127 | 6 |  | 132
1.1 | 一般土建 | 127 | 6 |  | 132
L | 电缆线路工程 | 288 | 6 | 0 | 295
2 | 构筑物 | 187 | 4 |  | 191
2.2 | 电缆沟 | 48 |  |  | 48
2.3 | 工作井 | 58 | 4 |  | 62
2.4 | 电缆埋管 | 81 |  |  | 81
3 | 辅助工程 | 101 | 2 | 0 | 104
3.1 | 照明 | 101 | 2 | 0 | 104
| 建筑小计 | 415 | 12 | 0 | 427
安装工程
X | 架空线路工程 | 281 | 10 | 37 | 328
一 | 架空线路本体工程 | 281 | 10 | 37 | 328
2 | 杆塔工程 | 281 | 10 | 37 | 328
L | 电缆线路工程 | 320 | 85 | 7 | 412
2 | 电缆敷设 | 218 | 82 | 4 | 305
2.3 | 10kV(20kV)电缆敷设 | 14 | 0 | 1 | 15
2.4 | 1kV电缆敷设 | 205 | 82 | 4 | 290
3 | 电缆附件 | 10 | 0 | 0 | 10
5 | 电缆分支箱安装 | 92 | 3 | 3 | 97
| 安装小计 | 601 | 95 | 44 | 740
| 税金 |  |  |  | 105
| 合计 |  |  |  | 1272

## 基本设计费明细表
基本设计费明细表
编制依据:《20kV及以下配电网工程建设预算编制与计算规定》 |  |  |  |  | 金额单位：元
序号 | 名称 | 计算说明 |  | 合价 | 依据
|  | 其中:配电站、开关站及充(换)电站工程 | 其中:架空线路、电缆线路工程
1 | 工程计费额 | 8265 | 22560+37535+36601+25577+172089 | 302628 | 建筑工程费+安装工程费+设备购置费
2 | 设计费率(%) | 3.92-(3.92-3.92)*(0.83-0)/(10-0) = 3.92 | 7.65-(7.65-6.37)*(29.44-10)/(50-10) = 7.03 |  | 工程计费额在费率取值界限中计算得出的设计费率
3 | 设计费费率调整系数N | 1 | 1 |  | 设备购置费占比≥98%时,此系数=0.2;90%≤设备购置费占比值＜98%时,此系数=［1－设备购置费÷（建筑工程费和＋安装工程费＋设备购置费）］×10;设备购置费占比＜90%时,此系数=1
4 | 基本设计费 | 323.988 | 20693.696 | 21018 | 基本设计费低于1000元的,按1000元计列

## 组合件汇总表
组合件汇总表
金额单位：元
序号 | 编号 | 组合件名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 总价
1 | ZHJ006 | 台区(500kVA变压器+高压计量装置) | 项 | 1 | 18833.68 | 18834 | 27560
2 | ZHJ006 | 综合配电箱 | 项 | 1 | 948.14 | 948 | 29757
3 | ZHJ006 | 台墩基础 | 项 | 1 | 8264.99 | 8265 | 8265
4 | ZHJ002 | 台区接地装置 | 套 | 1 | 3211.92 | 3212 | 3212
5 | ZHJ006 | 高压电缆ZC-YJV-22-3x50 | 米 | 25 | 24.01 | 600 | 7369
6 | ZHJ006 | 高压电缆终端ZC-YJV22-3x50 | 套 | 2 | 474.13 | 948 | 992
7 | ZHJ001 | 低压电缆ZC-YJV22-4x70+1x35 | m | 210 | 8.22 | 1726 | 54390
8 | ZHJ001 | 低压电缆ZC-YJV-3x240+1x120 | m | 24 | 16.98 | 408 | 22878
9 | ZHJ012 | 0.4kV电缆终端ZC-YJV22-4×70+1×35 | 套 | 6 | 218.26 | 1310 | 2047
10 | ZHJ001 | 低压分支箱(一级箱) | 台 | 3 | 184.71 | 554 | 6182
11 | ZHJ001 | 低压分支箱(二级箱) | 台 | 18 | 184.71 | 3325 | 15384
12 | ZHJ008 | 低压电缆WDZD-BYJ-3x4 | 米 | 3240 | 4.69 | 15204 | 69012
13 | ZHJ001 | 低压电缆WDZD-BYJ-5x10 | m | 260 | 5.78 | 1503 | 19412
14 | ZHJ002 | 管线GJ-50 | m | 50 | 37.38 | 1869 | 1869
15 | ZHJ002 | 管线GJ-32 | m | 260 | 22.86 | 5944 | 5944
16 | ZHJ007 | 电缆检查井(D1) | 座 | 4 | 2028.65 | 8115 | 8115
17 | ZHJ009 | 开挖电缆沟 (2xCPVC Φ110管 )，破复普土 | m | 28 | 114.46 | 3205 | 3205
18 | ZHJ009 | 开挖电缆沟 (4xCPVC Φ110管 )，破复普土 | m | 58 | 204.27 | 11848 | 11848
19 | ZHJ008 | 防火封堵 | 项 | 1 | 2832.48 | 2832 | 2832
20 | ZHJ008 | 标志标牌 | 项 | 1 | 2354.4 | 2354 | 2354
|  | 合计 |  |  |  | 93003 | 302628

## 施工费明细表
施工费明细表
金额单位：元
序号 | 名称 | 计算过程 | 合价 | 计算说明
一 | 最终施工费(元) | 302627.66*(100/100) | 302628 | 施工费(元)
1 | 施工费(元) | 44866.06+48137.42+(189510.21+515.94+2289.61+17308.42)-(0+0+0+0+0)-(0+0+0+0+0)-(0+0+0+0+0+0+0+0)+0 | 302628 | 建筑工程费+安装工程费+(@安装.乙供设备费不含税+@安装.乙供设备运杂费含税+@安装.乙供设备配送费含税+@安装.乙供设备税金)-(甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费含税+甲供主材卸车费含税+甲供主材保管费含税)-(@建筑.甲供设备费含税+@建筑.甲供设备配送费含税+@建筑.甲供设备运杂费含税+@建筑.甲供设备卸车费含税+@建筑.甲供设备保管费含税)-(甲供材料费含税+甲供材料配送费含税+甲供材料卸车费含税+甲供材料保管费含税+甲供材料费价差含税+甲供材料配送费价差含税+甲供材料卸车费价差含税+甲供材料保管费价差含税)+@建设场地征用及清理费.YWF
1.1 | 本体施工费 | 44866.06+48137.42+(189510.21+515.94+2289.61+17308.42)-(0+0+0+0+0)-(0+0+0+0+0)-(0+0+0+0+0+0+0+0) | 302628 | 建筑工程费+安装工程费+(@安装.乙供设备费不含税+@安装.乙供设备运杂费含税+@安装.乙供设备配送费含税+@安装.乙供设备税金)-(甲供主材费含税+甲供主材损耗费含税+甲供主材配送费含税+甲供主材卸车费含税+甲供主材保管费含税)-(@建筑.甲供设备费含税+@建筑.甲供设备配送费含税+@建筑.甲供设备运杂费含税+@建筑.甲供设备卸车费含税+@建筑.甲供设备保管费含税)-(甲供材料费含税+甲供材料配送费含税+甲供材料卸车费含税+甲供材料保管费含税+甲供材料费价差含税+甲供材料配送费价差含税+甲供材料卸车费价差含税+甲供材料保管费价差含税)
1.2 | 甲供主材卸车保管费
1.3 | 甲供设备卸车保管费
1.4 | 甲供主材配送费
1.5 | 甲供设备配送费
1.6 | 甲供材料卸车保管费
1.7 | 甲供材料配送费
1.8 | 甲供设备运杂费
1.9 | 甲供主材损耗费
1.10 | 其他费用 | 0 |  | @建设场地征用及清理费.YWF